## ПУ
МАСТЕР ЛИСТ
Картотека средств измерения и испытательного оборудования ПУ, склад
№ п/п | Наименование документа (дела) | Орша | Могилев | Минск | Слуцк | Полоцк | Химко | Москва | ОЛ/место экспл. | Заводской номер | Инвентарный номер | № свид.аттестата | Дата поверки | Дата очередной поверки | Перемещение | Примечание
1 | Весы электронные ВК-3000 | 31.2 | [6 empty] | реакторная | 016768 | 0000000883-2 | ОР0087957-0020 | 2020-10-27 | 2021-10-27
2 | Весы электронные ВК-3000 | 20.12 | [6 empty] | производство | 011090 | 0000000883-1 | ОР0006882-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
3 | Измеритель давления Testo 511 | [7 empty] | СГИ | 39119776/0820 | 0000021586 | МГ002666-5021 | 2021-01-13 | 2022-01-13 |  | ПУ Домонов
4 | Гиря 50г Е2 | [7 empty] | СГИ | Z39325736 | 0000021124-1 | МН0099770-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16 |  | НПЛ
5 | Весы электронные ВК-600 | 31.16 | [7 empty] | 022326 |  | ОР0006883-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
6 | Весы электронные ВК-600 | 31.16 | [7 empty] | 010581 | 127 | ОР0006885-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
7 | Весы электронные ВК-600 | 31.16 | [7 empty] | 012140 | 0000007832 | ОР0006884-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
8 | Весы электронные ВК-600 | 31.2 | [6 empty] | стерильный бокс | 022308 | 0000007496 | ОР0087956-0020 | 27.10.2020 | 27.10.2021
9 | Весы электронные ВПТ-32 | 20.2 | [6 empty] | Костя | G52-021 | 00000010662 | клеймо | 2020-10-27 | 2021-10-27
10 | Термометр керосиновый СП-2 до +200°C |  | 4.52 | [6 empty] | 42 | 0000019933-1 | Зав.повер. | 2019-12-09 | 2021-12-09
11 | Термометр керосиновый СП-2 до +200°C |  | 4.52 | [6 empty] | 13 | 0000019933-2 | Зав.повер. | 2019-11-08 | 2021-11-08
12 | Термометр керосиновый СП-2 до +200°C |  | 4.52 | [6 empty] | 30 | 0000019933-3 | Зав.повер. | 2019-12-09 | 2021-12-09
13 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 69.01 | [6 empty] | 15803 |  | МГ0036017-5020 | 2020-03-20 | 20.03.2021 в поверке МогЦСМС |  | *
14 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 88.81 | [5 empty] | Оксана | 16147 | 0000007673 | МГ0139808-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
15 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 88.81 | [5 empty] | склад морской контейнер | 18313 | 0000009801 | МГ0139809-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
16 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 69.01 | [5 empty] | склад Минск | 17303 | 0000006739 | МГ0016060-5020 | 2020-02-17 | 17.02.2021 в поверке МогЦСМС |  | *
17 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 Л82.832.001 |  |  | 74.56 |  |  |  |  | комната мастеров | 1622 |  | МН0245665-4920 | 2021-02-26 | 2022-02-26
18 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 53.52 | [5 empty] | СГИ | 37299850 | 0000002541-1 | МГ0139670-5020 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  | временно в НПЛ
19 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 53.52 | [5 empty] | СГИ | 37299822 | 0000002541-2 | МГ0139671-5020 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  | временно в НПЛ
20 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 54.58 | [5 empty] | склад №1 ПУ | 36968742 |  | 4 | 2021-01-14 | заключение о непригодности по отн.влажности |  | находится в СГИ
21 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 | [7 empty] | Оля этикетка | 36968729 |  | 2663т/т | 2019-02-07 | 2020-02-07 | не нашли | *
22 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 71.9 | [6 empty] | 36960180 |  | МГ005321-5020 | 2020-03-19 | 2021-03-19 |  | *
23 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 73.68 | [5 empty] | комната мастеров | 36960230 |  | МГ0139811-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
24 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 57.25 | [5 empty] | Вика склад | 36920244 |  | МГ013960-5021 | 2021-02-26 | 2022-02-26
25 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 57.25 | [5 empty] | Вика Склад Зеленый вагон | 36946282 |  | МГ013959-5021 | 2021-02-26 | 2022-02-26
26 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 73.68 | [5 empty] | Вика склад | 36946278 |  | МГ0149995-5020 | 2020-11-12 | 2021-11-12
27 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алконт 01 су» |  | 49,74 | [5 empty] | Минск Михаил Низавцов | 8508-15 |  | МГ0191024-5020 | 11.12.2020 | 11.06.2021 | Низавцов
28 | рН-метр Hanna HI 83141 |  | 123.33 | [6 empty] | 08665921 | 143 | МГ0049194-5020 | 2020-04-22 | 2021-04-22 |  | *
29 | рН-метр Hanna HI 83141 |  | 127,65 | [5 empty] | центрифужная | 08665614 | ЦВ0000032 | МГ0164491-5020 | 2020-10-20 | 2021-10-20
30 | рН-метр Hanna HI 83141 |  | 127,65 | [6 empty] | В0068520 |  | МГ0164493-5020 | 2020-10-20 | 2021-10-20
31 | рН-метр Hanna HI 83141 |  | 123,33 | [6 empty] | В0068493 |  | МГ0049196-5020 | 22.04.2020-22.04.2021 | 2021-04-22 |  | *
32 | pH-метр pH-150М |  | 123,33 | [5 empty] | Костя | 0348 |  | 4288ф/х | 11.04.2018 индикатор | 11.04.2019 индикатор
33 | Весы электронные лабораторные Pioneer PA214C | 31,16 | [6 empty] | Костя | В641126439 |  | ОР0006891-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
34 | Набор ареометров АОН – 1 |  | 298,22 | [6 empty] | на каждый ареометр свой номер |  | 7780ф | 2019-12-09 | 2023-12-09
35 | Ареометр спирт АСП-1 | [8 empty] | 548 |  | Зав.повер. | 2018 | 2022
36 | Шкаф сушильный СМ-50-250-1500 без принудительной конвекции |  | 55,56 | [6 empty] | 007/1988 | 000000181 | МГ1033-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
37 | Шкаф сушильный СМ-50-250-1500 без принудительной конвекции |  | 55,56 | [6 empty] | 007/1990 | 000000210 | МГ1034-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
38 | Шкаф сушильный СМ-50-250-1000 без принудительной конвекции |  | 55,56 | [6 empty] | №007/1216 | 000000114 | МГ1035-5020 | 2020-10-14 | 2021-10-14
39 | Шкаф сушильный СМ-50-250-500 без принудительной конвекции | [8 empty] | 007/977 | 135 | -------- | Выведен из эксплуатации | выведен из эксплуатации
40 | Весы электронные настольные общего назначения серия МК-32.2-А20 | 20,2 | [6 empty] | кабинет мастеров | s 204218 | ЦВ0000076 | клеймо | 27.10.2020 | 27.10.2021
41 | Весы электронные настольные МК-32.3-А21 | 31,2 | [6 empty] | склад | 240301 | 0000011840 | клеймо | 27.10.2020 | 27.10.2021
42 | Весы электронные настольные общего назначения серия МК-32.2-А20 | 20,12 | [6 empty] | реакторная | 172347 | ЦВ0000012 | клеймо | 2020-10-13 | 2021-10-13
43 | Весы электронные настольные общего назначения серия МК-15.2-А20 | 20,12 | [6 empty] | реакторная | 179275 | ЦВ0000017 | клеймо | 2020-10-13 | 2021-10-13
44 | Весы электронные настольные общего назначения серия МК-15.2-А2 | 20,2 | [6 empty] | прессовая комната | fs206497 | 0000008066 | клеймо | 27.10.2020 | 27.10.2021
45 | Манометр |  | 1,96 | [6 empty] | 123509 | 153 | 467 | замена | замена |  | *
46 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алконт 01 су» |  | 36,11 | [5 empty] | ОхрТДзюрич | 2412-15 |  | МГ0161807-5020 | 2020-09-29 | 29.03.2021в поверке Могилев |  | *
47 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алконт 01 су» |  | 47,81 | [5 empty] | ПУ | 3806-15 | 0000006915 | МГ0191804-5020 | 2020-12-11 | 2021-06-11
48 | ТРМ 10 |  | 29,015 | [5 empty] | СГИ | 18356130702191711 |  | МГ0182534-5020 | 2020-11-13 | 2022-11-13
49 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1 ХК |  | 29 | [5 empty] | комната приготовления | 18349110602150196 |  | МГ0007296-5021 | 2021-03-01 | 2023-03-01
50 | ТРМ 10 |  | 29 | [6 empty] | 18356131102357251 |  | 7658т/т | 2018-05-21 | 21.05.2020 индикаторное |  | *
51 | Весы лектронные общего назначения серии МАССА-К TB-S-200.2-А1 | 26,7 | [6 empty] | склад | S45308 | 0000016722 | клеймо | 2020-10-13 | 2021-10-13
52 | 2ТРМ1 |  | 29 | [6 empty] | 18349161032205205 |  | 1802т/т | 2019-01-25 | 25.01.2021 индикаторное |  | *
53 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-S-60.2-А2 | 26,7 | [6 empty] | перед складом №2 | 08136 | 0007891 | клеймо | 2020-10-13 | 2021-10-13
54 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-S-60.2-А2 | 26,7 | [6 empty] | комната приготовления | 07445 |  | клеймо | 27.10.2020 | 27.10.2021
55 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-S-200.2-А2 | 26,7 | [6 empty] | санитарный шлюз | s26533 |  | клеймо | 13.10.2020 | 13.10.2021
56 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-S-200.2-А2 | 28,40 | [6 empty] | зцм | s09175 | 133 | клеймо, отметка в карточке | 2021-02-10 | 2022-02-10
57 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-М-300.2-А3 | 28,40 | [6 empty] | Лена склад | S09948 |  | клеймо, отметка в паспорте | 2021-02-10 | 2022-02-10
58 | Весы электронные общего назначения серия ТВ-М-300.2-А3 | 28,40 | [7 empty] | С06115 |  | отметка в карточке | 2021-02-10 | 2022-02-10
59 | Весы электронные Ohaus T31P | 20,12 | [6 empty] | центрифужная | 0009441-6DK | 0000000662 | клеймо, отметка в карточке | 2021-02-10 | 2022-02-10
60 | Весы электронные лабораторные Scout SJX6201 | 28,40 | [6 empty] | Костя | В651480445 | 0000007179 | ОР0006889-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
61 | Весы электронные лабораторные Kern EW-1500-2М | 31,16 | [6 empty] | кабинет мастеров | 097620023 | 0000000256 | ОР0006886-0021 | 2021-02-10 | 2022-02-10
62 | Гиря F1, 2000г |  | 6,14 | [6 empty] | Z25825642 |  | МГ0054550-7020 | 2020-04-20 | 2021-04-20 |  | *
63 | Гиря F1, 200г. |  | 6,14 | [6 empty] | 24625376 |  | МГ0054549-7020 | 2020-04-20 | 2021-04-20 |  | *
64 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 928750 |  | Зав.повер. | 2018-04-26 | 2022-04-26
65 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 929365 |  | Зав.повер. | 2018-05-11 | 2022-05-11
66 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 933069 |  | Зав.повер. | 2018-05-16 | 2022-05-16
67 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 929352 |  | Зав.повер. | 2018-05-11 | 2022-05-11
68 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 928745 |  | Зав.повер. | 2018-04-26 | 2022-04-26
69 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 928047 |  | Зав.повер. | 2018-05-23 | 2022-05-23
70 | Газоанализатор ФСТ-03М датчик СН4 | [8 empty] | 1208003/1208047 |  | ОР0032867-0020 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | *
71 | Газоанализатор ФСТ-03М датчик СН4 | [8 empty] | 1204008/1202199 |  | ОР0032866-0020 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | *
72 | Весы электронные ВК-600 | 31,2 | [6 empty] | Оксана склад | 039325 | 0000003334 | ОР0087955-0020 | 2020-10-27 | 2021-10-27
73 | 2ТРМ1 | [8 empty] | 18349161032205438 |  | 1803т/т | 2019-01-25 | 25.01.2021 индикаторное |  | *
74 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 86,67 | [5 empty] | СКЛАД | 19184 |  | МГ0020950-5020 | 2020-04-22 | 2021-04-22 |  | *
75 | Весы электронные настольные МК-32.2-А21 | 20,12 | [6 empty] | Склад Берёза | 246644 | 0000008312-1 | клеймо, отметка в паспорте | 2021-02-10 | 2022-02-10
76 | Счётчик воды СКВ-15/Х | [7 empty] | НПЛ | 219257 |  | Паспорт №4 | 2019-08-08 | 2023-08-08
77 | Счётчик воды МТ | [7 empty] | ПУ | 10570186 |  | Паспорт №5 | 2019-08-07 | 2023-08-07
78 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 64,52 | [5 empty] | Склад | 19444 | 0000014609 | МГ0139667-5020 | 2020-10-01 | 2021-10-01
79 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 88,81 |  |  | 55,26 |  |  | Минск склад | 18156 | 0000002423-1 | МГ0216438-5019 | 2020-10-19 | 2021-10-19
80 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 |  | 88,81 |  |  | 55,26 |  |  | Минск склад | 18157 | 0000002423-2 | МГ0216437-5019 | 2020-10-19 | 2021-10-19
81 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алконт 01 су» |  | 36,84 | [5 empty] | КТО МИНСК | 6310-19 | 0000007969 | МГ0170032-5020 | 2020-10-29 | 2021-04-29 |  | *
82 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 1 | 0000015519-1 | Зав.повер. | 2019-09-10 | 2021-09-10
83 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 6 | 0000015519-2 | Зав.повер. | 2019-09-10 | 2021-09-10
84 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 21 | 0000015519-3 | Зав.повер. | 2019-09-10 | 2021-09-10
85 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 53 | 0000015519-4 | Зав.повер. | 2019-09-10 | 2021-09-10
86 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 57 | 0000015519-5 | Зав.повер. | 2019-09-10 | 2021-09-10
87 | Весы электронные ВК-300 | 31,2 | [6 empty] | перед складом №2 | 045680 | 0000003963 | ОР0088093-0020 | 2020-10-13 | 2021-10-13
88 | Весы электронные настольные МК-32.2-А21 | 20,12 | [6 empty] | перед складом №2 | 246656 | 0000008312 | клеймо | 2020-10-13 | 2021-10-13
89 | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н |  |  | 112,40 |  |  |  |  | СГИ | 899507 | 0000015975 | МН0635909-5520 | 2020-12-17 | 2021-12-17
90 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 73,68 | [5 empty] | Архив ОКК | 36919811 | 0000006818-1 | МГ0149996-5020 | 2020-11-12 | 2021-11-12
91 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 53,52 | [5 empty] | z | 37299847 | 0000002541-3 | МГ0139672-5020 | 2020-10-01 | 2021-10-01
92 | Манометр ЭкМ-100Вм | 20,12 | [7 empty] | 2421 |  | зав. поверка | 2019-01-01 | 2020-01-01 |  | *
93 | Весы электронные общего назначения ТВ-М-300.2-А3 | 28,40 | [6 empty] | Оксана склад | s13835 |  | зав.поверка | 2020-06-01 | 2021-06-01
94 | Ареометр для спирта АСП─1 | [8 empty] | 31 | 0000003613 | зав.поверка | 2020-08-14 | 2024-08-14
95 | Весы электронные настольные МК-32.2-А21 | 20.33 | [6 empty] | Оксана склад | 266745 |  | зав.поверка | 2020-05-19 | 2021-05-19 |  | *
96 | Весы электр.наст. 4D-PM-3-3000 | 28.4 | [6 empty] | Оксана склад | А 0153 |  | зав. Поверка | 2020-03-23 | 23.03.2021 акт о консервации №65 от 24.11.20 |  | *
97 | Манометр |  | 1.95 | [6 empty] | 3 | 0000017957-3 | зав. поверка | 2020-06-01 | 2021-06-01
98 | Манометр |  | 1.95 | [6 empty] | 4 | 0000017957-4 | зав. поверка | 2020-06-01 | 2021-06-01
99 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 42 | 0000015518 | Зав.поверка | 2019-03-01 | 2021-03-01 |  | *
100 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 69 | 0000015517 | Зав.повер. | 2019-09-11 | 2021-09-11
101 | Термометр керосиновый СП-2 |  | 4,52 | [6 empty] | 68 | 0000015520 | Зав.повер. | 2019-10-09 | 2021-10-09
102 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1 ХК |  | 29.015 | [5 empty] | комната приготовления ближе к окну | 18349110602150193 |  | МГ0182535-5020 | 2020-11-13 | 13.11.2022
103 | Климатическая камера BJPX-A400 II | 57.95 | [6 empty] | вагон белый климат.камера | 01271905 | 10565 | 363/21-13 | 2020-04-15 | 2021-04-15 |  | *ремонт
104 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 862163 |  | зав.поверка | 2017-04-19 | 2021-04-19 |  | *
105 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 862166 |  | зав.поверка | 2017-04-19 | 2021-04-19 |  | *
106 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1 У3 | [8 empty] | 862183 |  | зав.поверка | 2017-04-19 | 2021-04-19 |  | *
107 | Счётчик воды BIP CXB-15 | [8 empty] | 33002288 |  | зав.поверка | 2017-10-19 | 2021-10-19
108 | Счётчик воды МТК-32 N R 63H R 40V | [8 empty] | 16001315 |  | зав.поверка | 2018-10-16 | 2022-10-16
109 | Счётчик воды МТК-32 N R 63H R 40V | [8 empty] | 18001770 |  | зав.поверка | 2018-09-11 | 2022-09-11
110 | Манометр МТ-100 |  | 2.35 | [5 empty] | котельная | 502017 |  | МГ0012438 | 01.02.2021 | 01.02.2022
111 | Манометр |  | 3.02 | [5 empty] | котельня офис | к01 |  | клеймо | 01.02.2020 | 01.02.2021 |  | * май
112 | Манометр |  | 3.02 | [5 empty] | котельная | к02 |  | клеймо МГ0149038 | 2020-09-01 | 01.09.2021
113 | Весы лабораторные ВК-3000 | 31.2 | [6 empty] | кабинет мастеров | 038056 | 0000006870 | ОР0088087-0020 | 2020-10-13 | 2021-10-13
114 | Весы лабораторные ВК-3000 | 31.2 | [6 empty] | кабинет мастеров | 038055 | 0000006872 | ОР00880888-0020 | 2020-10-13 | 2021-10-13 |  | *списать надо
115 | Климатическая камера BJPX-A400 II | 40.39 | [6 empty] | вагон белый климат.камера | 05152003 | 10569 | 763/21-13 | 2020-11-23 | 2021-11-23
116 | Климатическая камера BJPX-A400 II | 40.39 | [6 empty] | вагон белый климат.камера | 05152005 | 10578 | 788/21-13 | 2020-12-29 | 2021-12-29
117 | Климатическая камера BJPX-A400 II | 40.39 | [6 empty] | вагон белый климат.камера | 05152001 | 10568 | 764/21-13 | 2020-11-23 | 2021-11-23
118 | Климатическая камера BJPX-A400 II | 40.39 | [6 empty] | вагон белый климат.камера | 05152004 | 10579 | 789/21-13 | 2020-12-29 | 2021-12-29
119 | Ареометр спирт АСП-2 | [7 empty] | СГИ | 74403 |  | зав.поверка | 03.2012 | 03.2017 |  | *
120 | Весы электронные ВК-600 | [8 empty] | 043284 | 0000003334-1 |  |  | акт №57 о консервации
121 | Весы электронные ВК-600 |  | 37.76 | [6 empty] | 043286 | 0000003334-2 | МГ0000353-7021 | 22.02.2021 | 2022-02-22
122 | Весы лектронные общего назначения серии МАССА-К TB-S-200.2-А1 | [8 empty] | s42417 |  |  |  | акт №57 о консервации
123 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 |  | 53,52 | [5 empty] | склад №1 ПУ | 37299826 | 0000002541-4 | МГ0139668-5020 | 01.10.2020 | 2021-10-01
124 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» |  | 39,77 | [5 empty] | сги | ГЖ35 |  | МГ0170033-5020 | 29.10.2020 | 2021-04-29 | передан ОхрТДзюрич | *
125 | Термометр ТС-7АМК | [7 empty] | Могилев | 6735 | 0000019626-1 | зав.поверка | 02.2020 | 02.2023
126 | Термометр ТС-7АМК | [7 empty] | Могилев | 6715 | 0000019626-2 | зав.поверка | 22.04.2020 | 22.04.2023
127 | Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1 | [7 empty] | Могилев | 40 | 0000019628-1 | зав.поверка | 21.08.2020 | 21.08.2022
128 | Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2 | [7 empty] | Могилев | 40-1 | 0000019628-2 | зав.поверка | 21.08.2020 | 21.08.2022
129 | Гиря F1, 500г. | [7 empty] | ОКК комната отбора проб | 741900 | 0000020632-1 | МН0715830-4720 | 2020-12-15 | 2021-12-15
130 | Комплекс регистраторов температуры и относительной влажности TRKO-2V TR-2V зав.№CA0000003C7B9981 | [7 empty] | СГИ | CA0000003C7B9981 |  | 47800/2020 | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 9300000075D3CA41 | 0000019924-1 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 3900000075CE2441 | 0000019924-2 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 4400000075D45B41 | 0000019924-3 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 1D00000075C96441 | 0000019924-4 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 5C00000075D2D941 | 0000019924-5 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 4B00000075CBA941 | 0000019924-6 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | AC00000075D29E41 | 0000019924-7 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | C300000075CB4141 | 0000019924-8 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 8100000075CE7D41 | 0000019924-9 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | C900000075CB1E41 | 0000019924-10 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 2200000075CB1B41 | 0000019924-11 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 4400000075CD0341 | 0000019924-12 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | DA00000075D24841 | 0000019924-13 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | E900000075D05D41 | 0000019924-14 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | FB00000075CAA541 | 0000019924-15 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 2500000075CCE441 | 0000019924-16 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 6D00000075CCFA41 | 0000019924-17 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 8400000075D2FB41 | 0000019924-18 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 7F00000075CA2741 | 0000019924-19 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 4500000075D0BA41 | 0000019924-20 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 4700000075D29B41 | 0000019924-21 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | BD00000075C9E941 | 0000019924-22 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 1E00000075CFA441 | 0000019924-23 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 7900000075CA1241 | 0000019924-24 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 5700000075CD0D41 | 0000019924-25 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | CB00000075D17E41 | 0000019924-26 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 9400000075CB3B41 | 0000019924-27 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 9900000075CBD441 | 0000019924-28 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 6700000075CBEA41 | 0000019924-29 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 2600000075D26541 | 0000019924-30 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | 2300000075D2C641 | 0000019924-31 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[10 empty] | D500000075CBEC41 | 0000019924-32 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
131 | Комплекс регистраторов температуры и относительной влажности TRKO-2E TR-2E зав.№CA0000003C7B9981 | [8 empty] | CA0000003C7B9981 |  | 45913/2020 | 2020-10-26 | 2024-10-25
|  |  |  | 280.7 |  |  |  |  | перемещен в НПЛ | AE0000006A62BD41 | 0000019929-1 |  | 2020-10-26 | 2024-10-25
[9 empty] | СГИ | 610000006A5BE441 | 0000019929-2 | 45913/2020 | 2020-10-26 | 2024-10-25
132 | Весы лабораторные электронные WL 0,6/C/B1 |  | 37.76 | [5 empty] | ОКК | 653809 | 0000019852 | МГ0002469-7021 | 2021-03-10 | 2022-03-10
133 | Весы лабораторные электронные AS220/C/2/N | 31.2 | [6 empty] | ОКК | 671447 | 0000010563 | МН0619719-4720 | 2020-10-13 | 2021-10-13
134 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +200°C | [8 empty] | 34 | 0000019933-4 | зав.поверка | 2019-11-08 | 2021-11-08
135 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +200°C | [8 empty] | 21 | 0000019933-5 | зав.поверка | 2019-11-08 | 2021-11-08
136 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +100°C | [8 empty] | 53 | 0000019932-1 | зав.поверка | 2020-02-01 | 2022-02-01
137 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +100°C | [8 empty] | 61 | 0000019932-2 | зав.поверка | 2020-02-01 | 2022-02-01
138 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +100°C | [8 empty] | 75 | 0000019932-3 | зав.поверка | 2020-02-01 | 2022-02-01
139 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +100°C | [8 empty] | 3 | 0000019932-4 | зав.поверка | 2020-02-01 | 2022-02-01
140 | Термометр стеклянный керосиновый СП-2 до +100°C | [8 empty] | 78 | 0000019932-5 | зав.поверка | 2020-02-01 | 2022-02-01
141 | Манометр ТМ3 |  | 3.02 | [6 empty] | 2 |  | МГ0188132 | 2020-12-01 | 2021-12-01
142 | Анемометр Testo 405-V1 |  |  | 144.02 |  |  |  |  | СГИ | 41548185/904 |  | МН0389662-5520 | 2020-12-17 | 2021-12-17
143 | Ареометр АСП-1 | [8 empty] | В3224 | 0000003613-1 | зав.поверка | 2020-09-10 | 2024-09-10
144 | Гиря 50г Е2 | [7 empty] | ОКК | Z39325735 | 0000021124-2 | MH0099771-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
145 | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 от 0 до 50°С | [8 empty] | 39 | 0000020213-2 | зав. Поверка | 2020-10-01 | 2022-10-01
146 | Гиря F1 5кг | [7 empty] | СГИ | 799194 | 0000020636 | МН0715828-4720 | 2020-12-15 | 2021-12-15
147 | Гиря F1 2кг | [7 empty] | СГИ | 794235 | 0000020635 | МН0715829-4720 | 2020-12-15 | 2021-12-15
148 | Гиря F1 100г | [7 empty] | СГИ | 787820 | 0000020633 | МН0715827-4720 | 2020-12-15 | 2021-12-15
149 | Гиря F1 1кг | [7 empty] | СГИ | 812120 | 0000020634 | зав.поверка | 2020-10-06 | 2021-10-06
150 | Гиря М1 20кг | [7 empty] | СГИ | Е964 | 0000020637 | зав.поверка | 2020-10-06 | 2021-10-06
151 | Гиря F1 500г | [7 empty] | СГИ | 812115 | 0000020632-2 | зав.поверка | 2020-10-06 | 2021-10-06
152 | Переносной счетчик частиц Hach Met One 3400 | [6 empty] | 560 | СГИ | 1402535001 | 10154
153 | Модуль сбора данных МСД200 | [7 empty] | СГИ | 39877200934081768 | 0000021118-1 | зав. Поверка | 2020-09-29 | 2022-09-28
154 | Модуль сбора данных МСД200 | [7 empty] | СГИ | 39877200934081770 | 0000021118-2 | зав.поверка | 29.09.2020 | 28.09.2022
155 | Модуль сбора данных МСД200 | [7 empty] | СГИ | 39877200934081772 | 0000021118-3 | зав.поверка | 29.09.2020 | 28.09.2022
156 | Модуль сбора данных МСД200 | [7 empty] | СГИ | 39877200934086782 | 0000021118-4 | зав.поверка | 16.10.2020 | 15.10.2022
157 | Модуль сбора данных МСД201 | [7 empty] | СГИ | 39877200934086773 | 0000021118-5 | зав.поверка | 16.10.2020 | 15.10.2022
158 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ2.РР | [7 empty] | СГИ | 35542191132513738 | 0000021119-1 | зав.поверка | 22.11.2019 | 21.11.2021
159 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ2.РР | [7 empty] | СГИ | 35542200232059325 | 0000021119-2 | зав.поверка | 12.02.2020 | 11.02.2022
160 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ2.РР | [7 empty] | СГИ | 35542200132027137 | 0000021119-3 | зав.поверка | 22.01.2020 | 21.01.2022
161 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ2.РР | [7 empty] | СГИ | 35542200232064309 | 0000021119-4 | зав.поверка | 14.02.2020 | 13.02.2022
162 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ2.РР | [7 empty] | СГИ | 35542200132027032 | 0000021119-5 | зав.поверка | 22.01.2020 | 21.01.2022
163 | Набор гирь (1мг - 500мг) F1 | [7 empty] | СГИ | 39525681 | 0000021127 | МН0097501-4721 | 27.01.2021 | 27.01.2022 |  | НПЛ
164 | Гиря 1г Е2 | [7 empty] | СГИ | Z-38325043 | 0000021123-1 | МН0099772-4721 | 16.02.2021 | 16.02.2022 |  | НПЛ
165 | Гиря 1г Е2 | [7 empty] | ОКК | Z-38325033 | 0000021123-2 | МН0099773-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
166 | Гиря 10г F1 | [7 empty] | СГИ | Z-39625247 | 0000021131 | МН0097509-4721 | 2021-02-01 | 2022-02-01 |  | НПЛ
167 | Гиря 20г F1 | [7 empty] | СГИ | Z-39125283 | 0000021132 | МН0097508-4721 | 2021-02-01 | 2022-02-01 |  | НПЛ
168 | Манометр МП-100 |  | 2.35 | [6 empty] | 6 |  | МГ0012440 | 2021-02-01 | 2022-02-01
169 | Манометр МТ-100 |  | 2.35 | [6 empty] | 7 |  | МГ0012437 | 2021-02-01 | 2022-02-01
170 | Манометр МТ-100 |  | 2.35 | [6 empty] | 1 |  | МГ0012439 | 2021-02-01 | 2022-02-01
171 | Манометр ЭКМ-100 |  | 4.39 | [6 empty] | 01 |  | МГ0012441 | 2021-02-01 | 2022-02-01
172 | Гиря 200г Е2 | [7 empty] | ОКК | Z-39425788 | 0000021125-1 | MH0099768-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
173 | Гиря 200г Е2 | [7 empty] | СГИ | Z-39425787 | 0000021125-2 | MH0099768-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
174 | Гиря 500г F1 | [7 empty] | СГИ | Z-39325353 | 0000021126 | МН0097507-4721 | 2021-02-01 | 2022-02-01
175 | Гиря 10мг Е2 | [7 empty] | СГИ | 39525635 | 0000021128 | МН0099775-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
176 | Гиря 100мг Е2 | [7 empty] | СГИ | 39525633 | 0000021129 | МН0099774-4721 | 2021-02-16 | 2022-02-16
177 | Гиря 5г F1 | [7 empty] | СГИ | Z38025246 | 0000021130 | МН0097510-4721 | 2021-02-01 | 2022-02-01 |  | НПЛ
178 | Регистратор температуры и влажности, Testo 174 | 558.04 | 1079.195 | 499.28 |  |  |  | 560 | ОКК Хромцова | 36946277 | 0000006818-2 | МГ0139669-5020 | 2020-10-01 | 2021-10-01
2807.015

## НПЛ
МАСТЕР ЛИСТ
| Картотека средств измерения и испытательного оборудования НПЛ | [12 empty] | 2021-03-19
№ п/п | Наименование документа (дела) | Производитель | Орша | Могилев | Минск | Слуцк | Химко | Заводской номер | Инвентарный номер | к/п/а | № свидет. аттестата | Дата поверки/калибровки | Проверка манометров предприятия | Дата следующей поверки/калибровки
1 | Весы электронные ВК-300 | ЗАО "МАССА-К" |  | 95.23 |  |  |  | 015600 | 0000007299 | к | МГ27760-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
2 | Весы электронные ВК-600 | ЗАО "МАССА-К" |  | 95.23 |  |  |  | 015967 | 0000007282 | к | МГ27758-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
3 | Весы электронные ВК-1500 | ЗАО "МАССА-К" |  | 95.23 |  |  |  | 018719 | 0000007904 | к | МГ27759-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
4 | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 | ОАО "Термоприбор" |  | 78 |  |  |  | 45 | 0000007311 | к | МГ 0004648-5021 | 12.03.2021 |  | 12.03.2022
5 | Термометр электронный HI | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 316А76 | 0000021911 | п/к | МГ0179013-5020 | 16.11.2020 |  | 16.11.2021
6 | Прибор измерительный ПИ – 002/1 | ООО "Поинт" |  | 88.81 |  |  |  | 15909 | 0000007223 | п | МГ0139810-5020 | 2020-10-14 |  | 2021-10-14
7 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 Л82.832.001 | АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор" |  |  | 81.54 |  |  | 83 | 0000006810 | п | МН0751253-4920 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16
8 | Регистратор температуры и влажности,174Н | TESTO |  | 57.25 |  |  |  | 36946318 | 0000007682 | п | МГ005319-5020 | 2020-03-19 |  | 19.03.2021 в поверке МогЦСМС |  | *
9 | Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема Лайт 1-100-1000, | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1512025 | 0000007382 | к | МГ023487-7020 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 |  | *конс
10 | рН-метр Hanna HI 83141 | "HANNA Insruments GmbH" |  |  | 164.81 |  |  | Е0006621 | 0000012148 | к | 349 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25
| электрод HI1230 | [6 empty] | 01113EAN
11 | рН-метр Hanna HI 83141 | "HANNA Insruments GmbH" |  |  | 164.81 |  |  | Е0034757 | 0000008370 | к |  | 2020-07-06 |  | 2021-07-06
| в компл. с электродом HI 1230 | [6 empty] | 012003DN |  |  | BY 01 1824-50 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06
| в компл. с электродом HI 1413В | [6 empty] | 0609231N |  |  | BY 01 1953-50 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20
12 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М Г 34.15.051 РЭ | ОАО "Казанский оптико-механический завод" |  | 146.74 |  |  |  | 140751 | 000000137 | к | МГ26117-5020 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01
13 | Спектрофотометр SP-8001 UV-Vis | "Metertech Inc" |  | 182.15 |  |  |  | 800189394 | 000000092 | п | МГ0133376-5020 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10
14 | Аспиратор автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ – 1Б | ЗАО "Химко" |  |  | 438.53 |  |  | 6227 | 10565 | п/к | зав.поверка | 2020-09-17 |  | 2021-09-17
15 | Хроматограф жидкостной Water Alliance с сепарационным модулем 2695 (детектор 2489) | "Waters Ges.m.b.H." |  | 187.63 |  |  |  | D0887E055M/D08SM7787A | 000000093 | п | МГ0014664-5021 | 2021-03-16 |  | 2022-03-16 | Павел Кобяков
16 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-2-20 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1505597 | 000008335-2 | к | МГ023489-7020 | 2020-05-26 |  | 26.05.2021на калибровке МогЦСМС |  | *
17 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-1-10 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1505132 | 000008340 | к | МГ023491-7020 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 |  | * конс
18 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-20-200 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1508913 | 000008341-2 | к | МГ023488-7020 | 2020-05-26 |  | 26.05.2021на калибровке МогЦСМС |  | *
19 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-20-200 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1508914 | 000008341-3 | к | МГ023485-7020 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 |  | *конс
20 | pH-метр Hanna HI83141 | "HANNA Insruments GmbH" |  |  | 247.19 |  |  | 04500052101 | 0000018456 | к | BY 01№2309-50 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25
| электрод HI1230 | [6 empty] | 0645427N
21 | Манометр |  |  |  | 50 |  |  | 2 | 0000017957-2 | к | BY01№167-49 | 2021-01-29 | 2020-12-01 | 2022-01-29 | 2021-06-29
22 | Манометр |  |  |  | 50 |  |  | 1 | 0000017957-1 | к | BY01№166-49 | 2021-01-29 | 2020-12-01 | 2022-01-29 | 2021-06-29
23 | Термостат жидкостной 5 ОК – 20/0.05 СИ – 03 | ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ" | 127.2 |  |  |  |  | 062 | 0000000195 | к | 37 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27
24 | Термометр ртутный ТЛ-4 | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 415 | 0000007762 |  | 9215т/т | 2019-05-22 |  | На консервации с 06.05.2020г. Акт №38
25 | Весы электронные лабораторные Pioneer PA214C | "Ohaus Instruments" |  | 95.23 |  |  |  | В438050132 | 0000000173 | к | МГ27754-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
26 | Ареометр АОН – 1 | ОАО "Химлаборприбор" | [5 empty] | 2189 | 00000012139 | п/к | Зав.повер. | Выведен на длительное хранение |  | акт о консервации № 1 от 04.05.2018
27 | Прибор измерительный ПИ-002/1 | ООО "Поинт" |  | 86.67 |  |  |  | 15516 | 00000006992 | п | МГ0020952-5020 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 |  | *
28 | Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ | "Смоленское СКТБ СПУ" | 381.6 |  |  |  |  | 37069 | 00000007665 | к | 31 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13
29 | Термостат электрический суховоздушный ХТ-3/40 | ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ" | 127.2 |  |  |  |  | 508 | 00000000141 | к | 33 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13
30 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 1 | 00000007427-4 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021на поверке МогЦСМС |  | *
31 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 9 | 00000007427-2 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021на поверке МогЦСМС |  | *
32 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 14 | 00000007427-5 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021 |  | *
33 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 23 | 00000007427-3 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021 |  | *
34 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 29 | 00000007427-6 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021на поверке МогЦСМС |  | *
35 | Термометр ТС 7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 94 | 00000007427-1 | п/к | клеймо | 01.05.2019 |  | 01.05.2021 |  | *
36 | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 | ОАО "Термоприбор" |  | 78 |  |  |  | 85 | 0000015201 | к | МГ 0004649-5021 | 12.03.2021 |  | 12.03.2022
37 | Термометр керосиновый СП-2 | ОАО "Термоприбор" |  | 78 |  |  |  | 65 | 0000008478 |  | клеймо | 01.02.2019 |  | акт №13 консервации от 26.09.2019
38 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-20-200 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1508915 | 0000008341-1 | к | МГ023486-7020 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 |  | *конс
39 | Дозатор пипеточный 8-канальный переменного объема «Лайт» ДПМП-8-30-300 | Thermo Fisher Scientific | [5 empty] | 1514269 | 0000006802 |  | 1495м | Акт № 37 консервации |  | Акт № 37 консервации
40 | Аспиратор автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ – 1Б | ЗАО "Химко" |  |  | 438.53 |  |  | 4912 | 000000186 | к | BY01№1531-49 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20
41 | Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ без принудительной конвекции ПГИЖ 681945.006-04: (t 200оС) | ОАО "Смоленский СКТБ СПУ" | 381 |  |  |  |  | 24181 | 0000007901 | к | 39 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27
42 | Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ без принудительной конвекции ПГИЖ 681945.006-04: (t 200оС) | ОАО "Смоленский СКТБ СПУ" | 381 |  |  |  |  | 24172 | 0000007645 | к | 38 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27
43 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-2-20 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.17 |  |  |  | 1508509 | 0000008335-1 | к | МГ023490-7020 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 |  | *конс
44 | Регистратор темп. и влажности Testo 174H | TESTO |  | 57.25 |  |  |  | 36946317 | 0000007989 | п | МГ0052320-5020 | 2020-03-19 |  | 19.03.2021 в поверке МогЦСМС |  | *
45 | Гиря F1 100 г | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484033 | 0000007394 | к | МГ25522-7020 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30
46 | Гиря F1 200 г | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484036 | 0000007467-3 | к | МГ25763-7020 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30
47 | Гиря F1 200 | ООО "МИДЛиК" |  | 27.05 |  |  |  | 484034 | 0000007467-1 | к | 0005492-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *Z-39425787
48 | Гиря F1 200 г | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484035 | 0000007467-2 | к | МГ26352-7020 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03
49 | Гиря F1 500 г | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484037 | 0000007535 | к | МГ26351-7020 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03
50 | Гиря F1 1 кг | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484038 | 0000007605 | к | МГ25521-7020 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30
51 | Гиря F1 2 кг | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 484039 | 0000007677 | к | МГ26350-7020 | 2020-11-03 |  | 2021-11-03
52 | Гиря F1 50 г | ООО "Сартогосм" |  | 27.05 |  |  |  | 33825251 | 0000007847 | к | 0005493-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *Z39325736
53 | Хроматограф жидкостной Water Alliance с сепарационным модулем 2695 (детектор 2996) | "Waters Ges.m.b.H." |  | 216.9 |  |  |  | C02SM4100M/M07296092M |  | п | МГ0182569-5020 | 01.12.2020 |  | 01.12.2021 | Дмитирий Пополитов | перепишут свидетельство
54 | Поляриметр автоматический P850Pro | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | P8725270037 | 10572 | к | BY 01 №3347-50 | 25.11.2020 |  | 25.11.2021 | поверка только в Минске
55 | Кондуктометр МАРК-603/1 | [6 empty] | 6139 | 0000021688 | п/к | Зав.повер. | 22.10.2020 |  | 22.10.2021
56 | Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ | "Смоленское СКТБ СПУ" | 381.6 |  |  |  |  | 48443 | 0000003713 | к | 32 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13
57 | Весы электронные ВК-300 | ЗАО "МАССА-К" |  | 95.23 |  |  |  | 020904 | 0000008324 | к | МГ27755-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
58 | Весы электронные ВК-3000 | ЗАО "МАССА-К" |  | 95.23 |  |  |  | 017418 | 0000007915 | к | МГ27756-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
59 | Весы электронные настольные общего назначения серия МК-6.2-А20 | ЗАО "МАССА-К" |  | 53.6 |  |  |  | s 192005 | 0000006815 | к | МГ27757-7021 | 2021-03-10 |  | 2022-03-10
60 | рН-метр Hanna HI 83141 | "HANNA Insruments GmbH" | 175.2 |  |  |  |  | D0073097 | 0000012137 | к | 347 | 2020-11-25 |  | 25.11.2021 на калибровке в БелГИМе
| в компл. с электродом HI 1230 | [6 empty] | в компл. с электродом HI 1230 | 014100AN |  | 347 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25
| в компл. с электродом HI 1330D | [6 empty] | в компл. с электродом HI 1330D | 04502C9N |  | 348 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25
61 | Набор ареометров АОН-1 | ОАО "Химлаборприбор" |  |  |  | 298.22 |  | отдельный для каждого ареометра. | 0000007280 | п/к | 7779ф | 2019-12-09 |  | 2023-12-09
62 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-100-1000 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.88 |  |  |  | 1528666 | 0000008336-1 | к | МГ26387-7020 | 2020-10-21 |  | 2021-10-21
63 | Термометр ТС-7АМ | ОАО "Термоприбор" | [5 empty] | 15 | 0000016731 | п/к | Зав.поверка | 01.09.2019 |  | 01.09.2021
64 | Дозатор пипеточный одноканальный «Лайт» ДПОП-1-20-200 | Thermo Fisher Scientific | [5 empty] | 1526414 | 0000007457 | к | 3623 | 2019-10-25 |  | акт №53 о консервации
65 | Баня водяная БВ – 04 | ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ" | 63.6 |  |  |  |  | 326 | 0000007061 | к | 36 | 2020-10-27 |  | 2021-10-27
66 | Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 версия V/3AY со стандартным ротором MSR-12 для 12 микропробирок типа Эппендорф | SIA "Biosan" | 28.18 |  |  |  |  | 01021316010022 | 0000000196 | а | 1016/21-13 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23
67 | Прибор измерительный ПИ-002/1, | ООО "Поинт" |  | 86.67 |  |  |  | 16131 | 0000006910 | п | МГ0020951-5020 | 2020-04-22 |  | 22.04.2021на поверке МогЦСМС |  | *
68 | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | Завод "Электроника" ОАО "Интеграл" |  | 21.72 |  |  |  | 302544 | 0000007942 | п/к | МГ0099786-6020 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30
69 | Набор гирь (2 мг – 500 мг) F1 | ООО "Сартогосм" |  | 297.53 |  |  |  | 33825291 | 0000007877 | к | 0005498-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *39525681
70 | Термометр стеклянный ртутный СП-95 для рефрактометра лабораторного ИРФ-454 Б2М Г 34.15.051 | ОАО "Термоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 73 | 0000005519 | к | МГ25937-5020 | 2020-12-03 |  | 03.12.2021
71 | Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема «Лайт» 1-100-1000 | Thermo Fisher Scientific |  | 35.88 |  |  |  | 1530494 | 0000006855 | к | МГ26388-7020 | 2020-10-23 |  | 2021-10-23
72 | рН-метр Hanna HI 83141 | [6 empty] | 05290096101 | 0000021968 | к | МН0151737-5021 | 2021-01-28 |  | 28.01.2022 на калибровке БелГИМ
73 | Регистратор температуры Testo 174T, | TESTO |  | 73.09 |  |  |  | 37005134 | 0000007684 | п | МГ0018736-5020 | 2020-04-21 |  | 21.04.2021на поверке МогЦСМС |  | *
74 | Регистратор температуры Testo 174Т, | TESTO |  | 73.09 |  |  |  | 37017539 | 0000007139-1 | п | МГ0018735-5020 | 2020-04-21 |  | 21.04.2021на поверке МогЦСМС |  | *
75 | Регистратор температуры Testo 174Т, | TESTO |  | 73.09 |  |  |  | 37015585 | 0000007139-2 | п | МГ0120240-520 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15
76 | Гиря 1 г F1 | ООО "Сартогосм" |  | 27.05 |  |  |  | 33725595 | 0000007540 | к | 0005497-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *Z-38325043
77 | Гиря 5 г F1 | ООО "Сартогосм" |  | 27.05 |  |  |  | 33725545 | 0000007609 | к | 0005496-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *Z38025246
78 | Гиря 10 г F1 | ООО "Сартогосм" |  | 27.05 |  |  |  | 33625491 | 0000007686 | к | 0005495-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *Z-39625247
79 | Гиря 20 г F1 | ООО "Сартогосм" |  | 27.05 |  |  |  | 33725454 | 0000007768 | к | 0005494-7021 | 2021-03-22 |  | 2022-03-22 |  | *
80 | Баня водяная БВ – 04 | ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ" | 36.1 |  |  |  |  | 315 | 0000006827 | к | 34 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13
81 | Гиря F1 5 кг | ООО "МИДЛиК" |  | 34.83 |  |  |  | 479841 | 0000000683 | к | МГ25520-7020 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30
82 | Ареометр для спирта АСП-1 | ОАО "Химлаборприбор" |  |  |  | 6.86 |  | 564 | 0000007463 | п/к | СЛ0000900-0020 | 2020-01-22 |  | 2022-01-22
83 | рН-метр Hanna HI 83141 | "HANNA Insruments GmbH" |  |  | 247.19 |  |  | D0045378 | 0000012138 | к | BY 01 №2155-50 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11
| электрод HI1230 | [6 empty] | 0147266N
84 | Регистратор темп. и влажности Testo 174Н | TESTO |  | 71.89 |  |  |  | 36956273 | 0000007140 | п | МГ006843-5020 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 |  | *
85 | Хроматограф жидкостной Water Alliance с сепарационным модулем 2695 (детектор 2996) | "Waters Ges.m.b.H." |  | 227.05 |  |  |  | (детектор № J03296663M) K99SM4278M | 10 126 | п | МГ0110648-5020 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | ксюша
86 | Термометр технический жидкостной ТТЖ-М | [6 empty] | 07354 | 0000007716-1 | п | зав.поверка | 2016-11-01 |  | 01.11.2019 акт дефектовки №17 от 11.11.2019
87 | Термометр технический жидкостной ТТЖ-М | ПАО "Стеклоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 07094 | 0000007716-2 | к | 785т/т | 2019-11-22 |  | 2023-11-22
88 | Термометр технический жидкостной ТТЖ-М | ПАО "Стеклоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 76687 | 0000007716-3 | к | МГ25939-5020 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03
89 | Хроматограф жидкостной Water Alliance с сепарационным модулем 2695 (детектор 2489) | "Waters Ges.m.b.H." |  | 227.05 |  |  |  | (детектор DAD № К0887Е 846А), зав. № Е99SM4582M | 000000236 | п | МГ0092744-5020 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | Наталья Слепцова
90 | Комплект светофильтров КСС-04 |  |  |  | 124.36 |  |  | 202 | 000000262 | п | МН0159260-5021 | 2021-03-09 |  | 2022-03-09
91 | Кондуктометр МАРК-603/1 | ООО "Взор" |  | 516.5 |  |  |  | зав. № 4071 с датчиком проводимости ДП-3 №2163. | 000007477 | п/к | МГ0030340-5020 | 2020-02-24 |  | 24.02.2021 на калибровке в БелГИМе |  | *
92 | Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1-200 | "Челябинский инструментальный завод" |  | 18.28 |  |  |  | 6215067035 | 0000006828 | к | МГ022776-7020 | 2020-04-14 |  | 14.04.2021на калибровке МогЦСМС |  | *
93 | Линейка измерительная металлическая | Центроинструмент |  | 17.32 |  |  |  | 6А | 0000006988 | к | МГ023513-7020 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 |  | *
94 | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | Завод "Электроника" ОАО "Интеграл" |  | 21.3 |  |  |  | 414328 | 0000015373 | п/к | МГ006540-6020 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | можно и по точкам и по интервалу отдел электроники.
95 | Манометр Lab Tech |  |  |  | 50 |  |  | ЛИ177 | 0000007749-2 | к | BY01№168-49 | 2021-01-29 | 2020-12-16 | 2022-01-29 | 2021-06-29
96 | Манометр Lab Tech |  |  |  | 50 |  |  | ЛИ178 | 0000007749-1 | к | МГ024097-5020 | 2020-07-16 | 2020-12-16 | 2021-07-16 | 2022-01-16
97 | Аспиратор автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ – 1Б | ЗАО "Химко" |  |  | 438.53 |  | 744 | 5339 | 000000271 | к | СК 0280100 | 2020-10-22 |  | 2021-10-22
98 | Манометр |  |  | 11.08 |  |  |  | 124101 | 0000007749-3 | к | МГ024121-5020 | 2020-09-04 | 2021-02-04 | 2021-09-04 | 2022-03-04
99 | Манометр |  |  | 11.08 |  |  |  | 124105 | 0000007749-4 | к | МГ024120-5020 | 2020-09-04 | 2021-02-04 | 2021-09-04 | 2022-03-04
100 | Термометр электронный HI | Hanna Instruments Inc |  | 164.16 |  |  |  | 1481D5 | 0000007769-1 | к | МГ023062-5020 | 09.09.2020 |  | 09.09.2021
101 | Термометр электронный HI | Hanna Instruments Inc |  | 164.16 |  |  |  | 130410 | 0000007769-2 | к | МГ023061-5020 | 09.09.2020 |  | 09.09.2021
102 | Гиря 200г.Е₂ НAFNER | НAFNER |  |  | 48.61 |  |  | 6841119 | 0000018567 | к | BY01№3360-47 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29
103 | Ареометр для спирта АСП-1 | ОАО "Химлаборприбор" | [5 empty] | 432 | 0000005792 | п/к | Зав.повер. | 01.05.2017 |  | 01.05.2021на калибровке ГомЦСМС |  | *менеджер сдаст 02.04.
104 | Ареометр для спирта АСПТ | ОАО "Химлаборприбор" | [5 empty] | 234 | 0000007824 | п/к | Зав.повер. | 01.07.2017 |  | 01.07.2021
105 | Шкаф сушильный вакуумный BK-K30B | BIOBASE | 328.32 |  |  |  |  | 20190722002 | 10483 | к | 25936-5020 | 2020-10-13 |  | 2021-10-13
106 | Низкоскоростная центрифуга СМ-12, | TAGLER | 28.18 |  |  |  |  | 140041 | 000000237 | а | 1017/21-13 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23
107 | Набор ареометров АОН-1 | ОАО "Химлаборприбор" | [5 empty] | отдельный для каждого ареометра | 0000003880 | п/к | 811ф | 2018-02-23 |  | 2022-02-23
108 | Центрифуга медицинская СМ-6м, | SIA "ELMI" | 28.18 |  |  |  |  | 1810181V | 10 085 | а | 1015/21-13 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23
109 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алконт 01 су» | ООО "Брестское техническое агенство" |  | 38.63 |  |  |  | 8408-15 | 0000007969 | п | МГ0012265-5021 | 2021-03-01 |  | 2021-09-01
110 | Весы аналитические AS 82/220/C/2/N | "Radwag Wagi Elektroniczne" |  | 150.94 |  |  |  | 653849 | 10530 | к | мг0238797020 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30
111 | Прибор измерительный ПИ-002/1М.С | TESTO |  | 53.52 |  |  |  | 21255 | 0000022022 | п | BY-VI/1 019863 | 2021-03-16 |  | 2022-03-16
112 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 477 | 0000009292-1 | к | 149мк | 2021-02-24 |  | 2022-02-24
113 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 478 | 0000009292-2 | к | 14мк | 2021-01-12 |  | 2022-01-12
114 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 549 | 0000009292-3 | к | 150мк | 2021-02-24 |  | 2022-02-24
115 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" | [5 empty] | 550 | 0000009292-4 | к | 1298мк | 2019-12-10 |  | 10.12.2020 акт на списание №69 от 03.12.2020
116 | Дозатор Блэк 1000-10000 | Thermo Fisher Scientific |  | 27.85 |  |  |  | 1901478 | 0000012465-1 | к | МГ27815-7021 | 2021-02-05 |  | 2022-02-05
117 | Дозатор Блэк 1000-10000 | Thermo Fisher Scientific |  | 34.99 |  |  |  | 1901476 | 0000012465-2 | к | 460 | 2020-02-06 |  | 06.02.2021 на калибровку МЦСМС |  | *
118 | Дозатор Блэк 500-5000 | Thermo Fisher Scientific |  | 27.85 |  |  |  | 1901932 | 0000012464 | к | МГ27818-7021 | 2021-02-08 |  | 2022-02-08
119 | Термометр стеклянный ртутный СП-95 для рефрактометра лабораторного ИРФ-454 Б2М Г 34.15.051 | ОАО "Термоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 472 | 0000012989-1 | п/к | МН96248-5519 | 2019-06-20 |  | 2021-06-20
120 | Термометр стеклянный ртутный СП-95 для рефрактометра лабораторного ИРФ-454 Б2М Г 34.15.051 | ОАО "Термоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 421 | 0000012989-2 | п/к | МН96247-5519 | 2019-06-20 |  | 2021-06-20
121 | Термометр электронный HI | Hanna Instruments Inc |  | 240.77 |  |  |  | 23С1С5 | 0000014672-1 | к | МГ026000-5020 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20
122 | Термометр электронный HI | Hanna Instruments Inc |  | 240.77 |  |  |  | 23С1А0 | 0000014672-2 | к | МГ026001-5020 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20
123 | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 | ОАО "Термоприбор" |  | 78 |  |  |  | 1 | 0000015240 | п/к | Зав.пов. | 2019-10-09 |  | 2021-10-09
124 | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 | ОАО "Термоприбор" |  | 78 |  |  |  | 78 | 0000015240-1 | п/к | Зав.пов. | 2019-10-09 |  | 2021-10-09
125 | Термометр стеклянный ртутный максимальный тип СП-83 | ОАО "Термоприбор" |  | 76.54 |  |  |  | 62 | 0000019481-2 | к | МГ25938-5020 | 2020-12-03 |  | 03.12.2021 акт№80 о дефектовке от05.02.2021
126 | Волюметрический титратор Карла Фишера HI903 | Hanna Instruments GmbH |  |  | 267.24 |  |  | 03191303, с датчиком HI 76302 №КА8109W3L | 0000010182 | к | BY 01 №399-50 | 2021-02-05 |  | 2022-02-05
127 | Весы МАССА-К МК-32.2-А21 | ЗАО "МАССА-К" |  |  | 67.22 |  |  | 256600 | 0000016669 | к | BY01 №3545-47 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16
128 | Гиря 20 кг. М1 OIML R111-1 чугун | ООО "МИДЛиК" |  | 27.05 |  |  |  | С811 | 0000016670 | п/к | 27750-7021 | 2021-02-11 |  | 2022-02-11
129 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 899 | 0000017609-2 | к | 816мк | 2020-06-15 |  | 2021-06-15
130 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 898 | 0000017609-1 | к | 815мк | 2020-06-15 |  | 2021-06-15
131 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 902 | 0000017609-3 | к | 813мк | 2020-06-15 |  | 2021-06-15
132 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 903 | 0000017609-4 | к | 814мк | 2020-06-15 |  | 2021-06-15
133 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 901 | 0000017609-5 | к | 812мк | 2020-06-15 |  | 2021-06-15
134 | Микрошприц МШ10 | ООО ТД "Цвет" |  |  |  | 108 |  | 900 | 0000017609-6 | к | 1174мк | 2020-09-02 |  | 2021-09-02
135 | Гиря 100 мг. Е2 | НAFNER |  |  | 48.61 |  |  | 3770720 | 0000018939 | к | BY01№3358-47 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29
136 | Гиря 10 мг. Е2 | НAFNER |  |  | 48.61 |  |  | 3730720 | 0000018940 | к | BY01№3359-47 | 2020-10-29 |  | 2021-10-29
137 | Термометр стеклянный ртутный максимальный тип СП-83 | ОАО "Термоприбор" |  | 51.02 |  |  |  | 74 | 0000019481-1 | п/к | зав. поверка | 2020-01-29 |  | 2023-01-29
|  |  | 2467.36 | 6062.53 | 3025.78 | 1277.08 | 744
|  |  | Орша | Могилев | Минск | Слуцк | Химко
13576.75

## индикаторное
№ п/п | Наименование документа (дела) | Ответственное лицо | Заводской номер | Инвентарный номер | № свид.аттестата | Дата поверки | Дата очередной поверки
1 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RLD |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
2 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL9 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
3 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL7 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
4 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL4 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
5 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RLA |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
6 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RLB |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
7 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL6 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
8 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL5 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
9 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RLC |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 2021-09-01
10 | манометр WIKA Model 113.13.050 (10bar) G1/4B unten |  | 54035RL8 |  | зав.поверка | 2020-09-01 | 01.09.2021
11 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-0,6 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236137 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01
12 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-0,6 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236135 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01
13 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-2,5 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236139 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01
14 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-2,5 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236138 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01
15 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-2,5 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236140 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01
16 | манометр показывающий ТМ320Т.00 (0-0,6 Мра) G1/4/1,5 |  | 00236136 |  | зав.поверка | 2021-02-01 | 2022-02-01

## ВО
МАСТЕР ЛИСТ
Картотека вспомогательного оборудования НПЛ
№ п/п | Наименование документа (дела) | Производитель | Минск | Горки | Заводской номер | Инвентарный номер | № свид.аттестата | Дата поверки | Дата очередной поверки
1 | Шкаф микробиологической безопасности класс II | ОДО "Белаквилон" |  |  | 201451-117
2 | Шкаф микробиологической безопасности класс II | ОДО "Белаквилон" |  |  | 201450-114
3 | Микроскоп медицинский МИКРОМЕД-5, | АО "Ломо" |  |  | АВ0427В2
4 | Прибор вакуумного фильтрования/Насос вакуумный мембранный | ЗАО "БМТ" |  |  | 7383-1000391
5 | Электроплита ЭПЧ-2,0/220 | ОАО БРТЗ |  |  | б/н
6 | Холодильник-морозильник ХМ 6321-101 | ЗАО "Атлант" |  |  | 504079957
7 | Холодильник-морозильник ХМ 4012-022 | ЗАО "Атлант" |  |  | 506126062
8 | Холодильник-морозильник МХ 2822-80, | ЗАО "Атлант" |  |  | 0523377870
9 | Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 02/15 Э | ЗАО "Ультрамедтех" |  |  | 8/11
12 | Ванна ультразвуковой очистки с механическим управлением VGT-1730QT | Guangdong GT Ultrsonic CO.LTD |  |  | VGT-1730QT
13 | Встряхиватель лабораторный (шейкер) IKA KS 130 basic с универсальной платформой для емкостей различного объема AS 130.1, | Ika Werke GmbH |  |  | IKA KS 130 basiс
14 | Насос вакуумный мембранный медицинский HBM-0,33II, зав. №7497(1000162) | ЗАО "БМТ" |  |  | 7497(1000162)
15 | Плитка электрическая ПЭ-01/ПЭ-04/13, | УП "Гефест-Техника" |  |  | sx-20170918
16 | Плитка электрическая двухкомфорочная настольная FIRST FA-5083-3, | ООО "Сакура Электроникс Групп" |  |  | FA-5083-3B2017050057
17 | Бидистиллятор мембранный ДМБ-2/Б «Оптима» | ЗАО "БМТ" |  |  | 2246
18 | Магнитная мешалка ПЭ-6100 | ООО "ЭКРОСХИМ" |  |  | 6795
19 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 59/2
20 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 610
21 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 1110
22 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 60/2
23 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 46/2
24 | Механическое дозирующее устройство Scientific S1, модель 9501 |  |  |  | 152511
25 | Магнитная мешалка BioSan версия MS-3000 – V.1AW | BioSan |  |  | 1030116010029
26 | Магнитная мешалка BioSan версия MS-3000 – V.1AW | BioSan |  |  | 1030116010030
27 | Магнитная мешалка BioSan версия MS-3000 – V.1AW | BioSan |  |  | 01030116010033
28 | Осушитель воздуха, | Ballu Industrial Group |  |  | 20270010331500026100264
29 | Осушитель воздуха, | Ballu Industrial Group |  |  | 2028001011500196800920
30 | Компактная переносная система очистки воды Simplicity UV (с УФ-лампой) | Merck (Millipore) |  |  | F6CF11912F
31 | Стерилизатор паровой LAC - 5080 SD | "Lab Tech" |  |  | 2014041525
32 | Стерилизатор паровой LAC - 5060 S | "Lab Tech" |  |  | PX0QX05060
33 | Кондиционер воздуха Lessar модель LS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A серия HOME |  |  |  | 2401043970163110120106
34 | Кондиционер воздуха Lessar модель LS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A серия HOME |  |  |  | 2401043970163110120094
35 | Кондиционер воздуха Lessar модельLS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A серия HOME |  |  |  | 2401043970163110120104
36 | Механическое дозирующее устройствоThermo Scientific S1, модель 9501 |  |  |  | 175603
37 | Магнитная мешалка с подогревом MS-H280-Pro, | Dragonlab |  |  | MR4F009751
38 | Облучатель воздуха бактерицидныйОБН-15Б-М | ООО НПП "Генерис" |  |  | 2/11
39 | Механическое дозирующее устройство accu-jet pro |  |  |  | 10М86501
40 | Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 01/15Э | ЗАО "Ультрамедтех" |  |  | 2/11
41 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 7/11
42 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 48/11
43 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 14/11
44 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 16/11
45 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 18/11
46 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 13/11
47 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 15/11
48 | Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux ENU-3710D Ecoline (черный) | Electrolux |  |  | 201948
49 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 2(2х15-01) «ГЕНЕРИС» переносной | ООО НПП "Генерис"
50 | Инновационный отпугиватель грызунов «ГРАД А-500 |  |  |  | 153896
51 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15 Б, | ООО НПП "Генерис" |  |  | 58/2
52 | Камера для тонкослойной хроматографии | Analytik Jena US | 154.46 |  | D122728 |  |  | 2020-10-27
53 | Штатив для пипеток - дозатор
54 | Штатив Универсальный Типа ШУ
55 | Якорь магнитный
56 | Коробка стерилизационная круглые с фильтрами КСКФ
57 | Пипетатор поршневой пластиковый
58 | Термокомпенсатор автоматический ТКА-8М
59 | Прибор вакуумного фильтрования ПФВ
60 | Шкаф вытяжной ЛАБ 1200 ШВ-Н
61 | Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010
62 | Комплект Терминал GSM-3
63 | Ультразвуковая ванна Ultrasonic Cleaner US 10 SD | BIOBASE
64 | Магнитная мешалка BIOBASE MS-S | BIOBASE
65 | ь | ЗАО "Атлант"
66 | Прибор для обнаружения видимых механических включений | ООО «НПЦ БелАгроГен» |  |  | 1 | 0000018071 | Протокол №4 | 2021-01-14
67 | Кондиционер воздуха Lessar модельLS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A серия HOME
68 | Прибор для определения распадаемости таблеток и капсул | ООО «НПЦ БелАгроГен»
69 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 0044433
70 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 004457
71 | Облучатель воздуха бактерицидный ОБН 15Б | ООО НПП "Генерис" |  |  | 004428